## расчёт толщины минеральной ваты
Входные данные
№ п/п | Величина | Буквенное обозначение | Значение | Единица измерения |  | tc1 = | 120.2379
1 | Температура внутри сауны | tвн = | 140 | 0С | Безразмерное число Грасгофа | Gr(140) = | 9460533242.1923 |  | Gr*Pr/109 = | 11.9203
2 | Температура снаружи | tн = | 22 | 0С | Безразмерное число Нуссельта для турбулентного режима | Nu140 = | 317.1507
3 | Толщина деревянной облицовки | δ1 = | 0.005 | м | Безразмерное число Нуссельта для ламинарного режима | Nu140л = | 247.818
4 | Толщина воздушного зазора | δ2 = | 0.0015 | м | Коэффициент теплоотдачи | α1 = | 3.9435 | Вт/м2*К
5 | Коэффициент теплопроводности дерева | λд = | 0.23 | Вт/(м*К) | Безразмерное число Грасгофа | Gr(40) = | 5202448734.6966 |  | Gr*Pr/109 = | 22.6827
6 | Коэффициент теплопроводности минеральной ваты | λм.в. = | 0.04 | Вт/(м*К) | Безразмерное число Нуссельта для турбулентного режима | Nu40 = | 392.1664
7 | Коэффициент теплопроводности воздуха (1400С) | λв(140) = | 0.0349 | Вт/(м*К) | Коэффициент теплоотдачи | α2 = | 4.3295 | Вт/м2*К
8 | Коэффициент теплопроводности воздуха (400С) | λв(40) = | 0.0276 | Вт/(м*К) | Плотность теплового потока | q = | 77.9313 | Вт/м2
9 | Коэффициент кинематической вязкости воздуха (1400С) | νв(140) = | 2.78e-05 | м2/с | Сопротивление теплоотдаче 1 | Rα1= | 0.25358 | м2*К/Вт
10 | Коэффициент кинематической вязкости воздуха (400С) | νв(40) = | 1.696e-05 | м2/с | Сопротивление теплоотдаче 2 | Rα2= | 0.23097 | м2*К/Вт
11 | Безразмерное число Прандтля (1400С) | Pr140 = | 1.26 | - | Сопротивление теплопроводности дерева | Rλд= | 0.021739 | м2*К/Вт
12 | Безразмерное число Прандтля (400С) | Pr40 = | 4.36 | - | Сопротивление теплопроводности воздушного зазора | Rλв= | 0.043478 | м2*К/Вт
13 | Высота стенки | h = | 2.5 | м | Сопротивление теплопроводности минеральной ваты | Rλм.в.= | 0.96438 | м2*К/Вт
14 | Температурный коэффициент теплового расширения | β140 = | 0.0024213 | K-1 |  | αл = | 0.73354
15 | Температурный коэффициент теплового расширения | β40 = | 0.0033898 | K-1 |  | tc2 = | 118.5438 | 0С
16 | Температура стенки внутри сауны | tc1 = | 120.3 | 0C |  | tc3 = | 115 | 0С
17 | Температура стенки снаружи сауны | tc4 = | 40 | 0C | Толщина слоя минеральной ваты | δ3 = | 0.038575 | м
18 | Степень черноты дерева | ε1 = | 0.885
19 | Степень черноты фольги | ε2 = | 0.055
20 | Коэффициент излучения АЧТ | с0 = | 5.67
|  | tc3 = | 115.0439
|  | tc3' = | 115.2967

## Лист2
Входные данные
№ п/п | Величина | Буквенное обозначение | Значение | Единица измерения | Температура стенки внутри сауны | tc1 = | 120.2379
1 | Температура внутри сауны | tвн = | 140 | 0С | Безразмерное число Грасгофа | Gr(140) = | 9460533242.1923 |  | Gr*Pr/109 = | 11.9203
2 | Температура снаружи | tн = | 22 | 0С | Безразмерное число Нуссельта для турбулентного режима | Nu140 = | 317.1507
3 | Толщина деревянной облицовки | δ1 = | 0.005 | м | Безразмерное число Нуссельта для ламинарного режима | Nu140л = | 247.818
4 | Толщина воздушного зазора | δ2 = | 0.0015 | м | Коэффициент теплоотдачи | α1 = | 3.9435 | Вт/м2*К
5 | Коэффициент теплопроводности дерева | λд = | 0.23 | Вт/(м*К) | Безразмерное число Грасгофа | Gr(40) = | 5202448734.6966 |  | Gr*Pr/109 = | 22.6827
6 | Коэффициент теплопроводности минеральной ваты | λм.в. = | 0.04 | Вт/(м*К) | Безразмерное число Нуссельта для турбулентного режима | Nu40 = | 392.1664
7 | Коэффициент теплопроводности воздуха (1400С) | λв(140) = | 0.0349 | Вт/(м*К) | Коэффициент теплоотдачи | α2 = | 4.3295 | Вт/м2*К
8 | Коэффициент теплопроводности воздуха (400С) | λв(40) = | 0.0276 | Вт/(м*К) | Плотность теплового потока | q = | 77.9313 | Вт/м2
9 | Коэффициент кинематической вязкости воздуха (1400С) | νв(140) = | 2.78e-05 | м2/с | Сопротивление теплоотдаче 1 | Rα1= | 0.25358 | м2*К/Вт
10 | Коэффициент кинематической вязкости воздуха (400С) | νв(40) = | 1.696e-05 | м2/с | Сопротивление теплоотдаче 2 | Rα2= | 0.23097 | м2*К/Вт
11 | Безразмерное число Прандтля (1400С) | Pr140 = | 1.26 | - | Сопротивление теплопроводности дерева | Rλд= | 0.021739 | м2*К/Вт
12 | Безразмерное число Прандтля (400С) | Pr40 = | 4.36 | - | Сопротивление теплопроводности воздушного зазора | Rλв= | 0.043984 | м2*К/Вт
13 | Высота стенки | h = | 2.5 | м | Сопротивление теплопроводности минеральной ваты | Rλм.в.= | 1.25 | м2*К/Вт
14 | Температурный коэффициент теплового расширения | β140 = | 0.0024213 | K-1 | лучистый коэффициент теплоотдачи | αл = | 0.46881
15 | Температурный коэффициент теплового расширения | β40 = | 0.0033898 | K-1 | температура деревянной стенки со стороны воздушного зазора | tc2 = | 118.5438 | 0С
16 | Температура стенки внутри сауны | tc1 = | 120.3 | 0C | температура стенки из мин. ваты со стороны воздушного зазора | tc3 = | 115 | 0С
17 | Температура стенки снаружи сауны | tc4 = | 40 | 0C | Толщина слоя минеральной ваты | δ3 = | 0.05 | м
18 | Степень черноты дерева | ε1 = | 0.885 |  | Суммарное термическое сопротивление | R∑ = | 1.8003 | м2*К/Вт
19 | Степень черноты фольги | ε2 = | 0.055 |  | Плотность теплового потока при толщине слоя мин. ваты 100 мм | q' = | 65.5454 | Вт/м2
20 | Коэффициент излучения АЧТ | с0 = | 5.67 |  | наружная температура стенки из мин. ваты | tc4 = | 37.1392 | 0С
| Коэффициент теплопроводности | λд = |  | Вт/(м*К)